材化学院实验室安全隐患整改通知单

 No：20231024-01

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **实验室** | **隐患描述** | **隐患照片** | **对应条款** | **整改完成时间/措施** |
| C501西 | 冰箱中的试剂无试剂记录 | IMG_20231024_144136 | 9.3.1 | 立整立改 |
| C503东 | 未填写危险废物投放记录表 | IMG_20231024_144656 | 9.7.2 | 立整立改 |
| C505东 | 试剂柜未锁 | IMG_20231024_144928 | 9.3.2 | 立整立改 |
| C507 | 易制毒化学品（盐酸）放置在台面上，未收入管制类试剂柜。 | IMG_20231024_145410 | 9.5.2 | 立整立改 |
| C509西 | 1.未知液体放于试验台。2.未填写危险废物投放记录表。 | IMG_20231024_145657 | 9.3.4 | 立整立改 |
| 2.未填写危险废物投放记录表。 | IMG_20231024_145822 | 9.7.2 | 立整立改 |
| C508西 | 1.试剂柜未锁，固液混放。 | IMG_20231024_150256IMG_20231024_150239 | 9.3.2 | 立整立改 |
| 2.易制毒试剂账物不符（乙醚、丙酮等） | IMG_20231024_150851 | 9.5.2 | 立整立改 |
| C506东 | 1.易制爆试剂（硝酸银）未存入专用柜 | IMG_20231024_151212 | 9.5.1 | 立整立改 |
| 2.易制毒、爆试剂台账填写不规范，未填写余量 | IMG_20231024_151325 | 9.5.2 | 立整立改 |
| 3.试剂用完未收入试剂柜。 | IMG_20231024_151407 | 9.3.2 | 立整立改 |
| 4. 未填写危险废物投放记录表。 | IMG_20231024_151520 | 9.7.2 | 立整立改 |
| C506西 | 5.试剂柜未锁。 | IMG_20231024_151627 | 9.3.2 | 立整立改 |
| B501 | 试剂柜未锁。 | IMG_20231024_152101 | 9.3.2 | 立整立改 |
| B502北 | 试剂未放入试剂柜。 | IMG_20231024_152452 | 9.3.2 | 立整立改 |
| B502南 | 未填写危险废物投放记录表。 | IMG_20231024_152659 | 9.7.2 | 立整立改 |
| B115 | 试剂未放入试剂柜。 | IMG_20231024_153938 | 9.3.2 | 立整立改 |
| B117 | 1.试剂柜未锁。 | IMG_20231024_154225 | 9.3.2 | 立整立改 |
| 2.危险废物投放记录表填写不规范 | IMG_20231024_154054 | 9.7.2 | 立整立改 |