材化学院实验室安全隐患整改通知单

2023 年12月8日，实验室管理人员对基础实验室进行了安全检查，发现下述实验室存有安全隐患：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **实验室** | **隐患描述** | **隐患照片** | **对应条款** | **整改完成时间/措施** |
| 格致楼A106 | 1.破损玻璃仪器未放入专用桶；2.垃圾桶里存有不明液体。 |  | 9.7.2 | 立整立改 |
| 格致楼A107 | 废液桶未贴标识，缺少废液记录。 |  | 9.7.2 | 立整立改 |
| 格致楼A201 | 冰箱内存放试剂无清单。 |  | 9.3.1 | 立整立改 |
| 格致楼A207 | 试剂放置于桌面，且盖子未盖严。 |  | 9.3.2 | 立整立改 |